## PE
Type de machine ou équipement | PHOTOS
2 Chaudières BUDERUS Logano GE615, avec ancien brûleur au mazout WEISHAUPT + 1 Collecteur avec départs et retours + Citerne à mazout de 9,500 Litres
1
2 Chaudières BUDERUS Logano GE615, avec ancien brûleur au mazout WEISHAUPT + 1 Collecteur avec départs et retours + Citerne à mazout de 9,500 Litres.
2
2 Groupe de froid, TRANE ERTHA 450, de pélect max de 207 kW, au R134a. Avec: -1 Collecteur avec départs et retours. -1Circuit pour l'eau de refroidissement vers les condensateurs en toiture. - 1Condenseur NORLAND pour les groupes de froid d'Actiris. - Groupe de froid CARRIER pour l'informatique d'Actiris. # NOM
3
2 Groupe de froid, TRANE ERTHA 450, de pélect max de 207 kW, au R134a. Avec: -1 Collecteur avec départs et retours. -1Circuit pour l'eau de refroidissement vers les condensateurs en toiture. - 1Condenseur NORLAND pour les groupes de froid d'Actiris. - Groupe de froid CARRIER pour l'informatique d'Actiris. # NOM
4
7 Groupes de ventilation: (1 par étage) pulsion avec mélange d'air avec batterie chaude et batterie froide et humidificateur. Les 3 premeiers étages: groupes CARRIER. Les autres étages: nouveaux groupes TOUSSAINT-NYSENNE, avec variateur de vitesse. Distribution par les faux-plafond et bouches plafonniers modulines.
Installations électriques : - Une cabine HT avec 2 transformateurs PAUWELS à l’huile de 1000 kVa chacun - 2 tableaux divisionnaires par étage + tableau dédicacés, éclairage de secours etc … - Local informatique Ascenceur : 2 batteries de 2 ascencerus chacune + monte charge de marque SCHINDLER
5
Installations électriques : - Une cabine HT avec 2 transformateurs PAUWELS à l’huile de 1000 kVa chacun - 2 tableaux divisionnaires par étage + tableau dédicacés, éclairage de secours etc … - Local informatique Ascenceur : 2 batteries de 2 ascencerus chacune + monte charge de marque SCHINDLER
Local technique
ascenseurs coté
Rue Paul Devaux
Machineries ascenseurs coté rue Paul Devaux
6
Installations électriques : - Une cabine HT avec 2 transformateurs PAUWELS à l’huile de 1000 kVa chacun - 2 tableaux divisionnaires par étage + tableau dédicacés, éclairage de secours etc … - Local informatique Ascenceur : 2 batteries de 2 ascencerus chacune + monte charge de marque SCHINDLER
Local technique ascenseurs coté Rue Marché aux Poulets
Machineries ascenseurs coté rue Paul Devaux
7
PARKING
8
PARKINGS
9
PARKING
10
VELOS-MOTOS
11
VELOS-MOTOS
12